询价文件

项目编号：XE-20200821-10

项目名称：大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3号泵站珠吉路低压电缆迁改工程

广州市净水有限  编制

发布日期：2020年8月21日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

我公司对大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3号泵站珠吉路低压电缆迁改工程进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。

- 资金计划:市财政资金

二、项目编号：XE-20200821-10

三、项目名称：大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3号泵站珠吉路低压电缆迁改工程

四、最高限价：37.630852万元

五、项目内容：

广州市天河区珠吉路顶管施工需要，广州东源酒店低压电房至上级电源点的低压电缆需迁改。

六、报价单位资格要求：

１．具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人且能开具增值税发票。

２．具备电力工程施工总承包三级或以上资质，具有建设主管部门颁发的《安全生产许可证》并在有效期内。

3. 报价单位拟担任本工程项目负责人的人员要求为：二级或以上级别的注册建造师或者具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格，持有项目负责人安全生产考核合格证（B）类，专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。

4. 专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不为同一人。

七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价人自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

八、询价文件的获取：在2020年9月3日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2020年9月3日9时30分至10时00分；询价响应文件截止时间：2020年9月3日10时00分。

十、询价响应文件送达地点：广州市净水有限公司

十一、评审时间：2020年9月3日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司招标办

十三、联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工             联系方式：38890841

广州市净水有限公司

2020年8月21日

第二部分  项目内容

一、项目情况介绍

广州市天河区珠吉路顶管施工需要，广州东源酒店低压电房至上级电源点的低压电缆需迁改。

- 电气部分实施方案：（1）斩断低压电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2共2处；（2）新驳接低压电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2，新制作安装低压电缆中间头2套；

- 土建部分实施方案：改造原有直通型电缆井1座、拆除原有直通型电缆井1座、新建直通型电缆井1座、非开挖双回路顶管、破复路面区域。

二、项目技术要求

现场按照国家规范施工，用料须达到行业规范及以上。

三、项目商务要求

1.工期：14天

2.质量要求：工程质量按国家有关规范（合格标准）验收，需翻工、返工部分，一切人工、材料由乙方负责。

3.安全文明施工要求：按国家及地方现行有关法律、法规标准施工，配备安全管理组织机构。

4.总包及分包规定：不得分包，转包。

5.保修期（保养期）：一年。

6.询价人将自承包商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：按照国家或行业的质量验收标准执行。

7.付款方式：项目完工验收并审核结算后，按确定的结算价支付。

8.承包方式：综合单价包干。

9.工程量增减调整方法：/

10.其它要求：/

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2. 合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价报价单位（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四章《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体参加报价，报价邀请函另有约定除外。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在开标之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本一 份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位由公司实施部门推荐产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。若有效报价最低者有两家或以上单位，则以随机抽取方式确定第一备选单位。

22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

第四部分 合同书格式

工 程 施 工 合 同

项目名称：

合同编号：穗净水合【2020】   号

发包方（甲方）：广州市净水有限公司

承包方（乙方）：xxxxxxx

签订日期：2020 年  月  日

工程施工合同

委托方（甲方）：广州市净水有限公司

受托方（乙方）：

甲方委托乙方实施           ，为保证项目顺利完成及明确双方权责，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关文件规定，经双方充分协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

一、项目名称：

二、项目地点：广州市

三、项目服务内容

四、项目工作范围和工期

1、计划开工时间：    年  月   日，合同总工期暂定为  30天，（具体以监理批复的开工日期为准）

2、合同签订后，乙方收到甲方支预付款之日起的30个工作日内按照现场施工的实际需要，以工程图纸、施工设计方案等形式共同确定所需迁改管线的类型、数量及迁改方案。

3、本工程设计阶段及施工阶段的工期进度以配合项目主体工程施工，不影响主体工程为基本原则，如因甲方原因、不可抗力造成无法按期完成的，经双方协商顺延。

五、双方责任

5.1 甲方责任

5.1.1 与乙方、管线业主及有关职能部门共同确定管线迁改方案。

5.1.2 负责管线拆迁过程中的协调工作。

⑴规划、市政管理、道路施工、交通疏导、管线业主的横向协调；

⑵发生险情和事故时，协助乙方做好抢险抢修的现场组织工作。

5.1.3负责工程量的核实、预(结)算的初审及拆迁补偿费用的支付工作。

5.1.4 协助乙方办理本工程管线迁改施工的报建、报批手续。

5.2 乙方责任

5.2.1 办理本工程管线迁改施工的报建、报批手续。

5.2.2 在管线迁改方案确定后制定施工组织方案并报甲方备案。

5.2.3 乙方接到施工图后7个工作日内应进场组织施工，按施工图纸进行施工，并在规定时间内完成施工，工程竣工之日起10个工作日内完成竣工验收及移交手续，本工程须经管线业主验收合格。乙方未经甲方同意不得擅自迁改管线，否则，其费用及后果由乙方负责。

5.2.4 确保本工程管线迁改工作的物资材料和施工质量达到迁改方案和图纸要求，负责安全责任、文明施工、余泥清运、余泥排放和交通疏导工作。

5.2.5工程质量应按国家或行业有关专业标准达到合格，工程质量责任由乙方负责。

5.2.6乙方应保证施工场地及现场设施齐全、工地卫生清洁和内业资料完备。竣工前清理现场并符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

5.2.7 管线迁改工程项目建设期结束后，乙方负责所有受管线迁改工程项目建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作，相关费用经甲、乙方进行签证后，按实结算。

5.2.8 乙方在工程中使用的管材及附属设施应符合管线业主及相关行业规范要求，工程实施全过程由社会监理公司和管线业主共同监督。该施工管线工程须按照管线业主要求标准及相关规定进行验收，合格后方可进行开叉接驳，并网投产。

5.2.10乙方在工程施工验收接驳投产后，需按管线业主有关规定负责该工程保修。

5.2.11根据《广州市井盖设施管理试行办法》和相关技术规范，确保本工程管线迁改施工所使用的井盖设施的产品质量和施工质量。

5.2.12工程管线竣工验收管线业主签，由乙方负责井盖设施的巡查管养和应急抢修，发生井盖设施缺损、丢失导致人员伤亡、车辆损坏的，应按有关规定及时处理，并按规定上报相关部门。

5.2.13工程竣工验收后5个工作日内，由乙方提请管线业主办理竣工移交。未能及时移交的工程从竣工验收之日起，乙方须负责安全巡查及维护管养工作。

5.2.14乙方应在合同签订后_5_天内把项目负责人、项目人员架构报甲方备案，本合同履约过程中，未经甲方允许不得随意更换项目负责人。

5.2.15 乙方不得把本合同内容非法分包或转包。

六、合同款价及付款方式

6.1本合同以工程量清单的综合单价包干，合同暂定价为：大写：人民币        (￥      元)，最终按甲、乙双方确认的实际工作量进行结算。

6.2 付款方式

6.2.1 合同费用支付按财政资金集中支付程序办理。

6.2.2 在本协议生效起20个工作日内，甲方按照上述合同金额的 20％向乙方预付工程款，预付金额为￥         元（大写：人民币            ）；

6.2.3当乙方工作量累计达到合同的80%，经乙方申请，甲方应支付进度款的80%（含预付款），且不超过合同暂定金额的80%。

6.2.4竣工结算终审后支付至结算价的97%，余款3%在保修期满后支付。

6.2.5如出现超付，乙方应在获知超付之日起15天内返还超付款项。甲方每次向乙方付款，乙方均须向甲方开具合法等额有效的发票。

七、 工程结算

7.1甲方将按书面认可的实际迁改管线类型和数量作为结算的依据。结算工程量根据施工图纸（竣工图）、方案等确定，采用合同工程量清单综合单价包干、单项措施项目综合单价包干、总价措施项目费包干。

7.2属于不可预见部分增加的工程量及图纸上不明确的隐蔽工程，提供由甲方协调人员和项目业主或监理认可的现场签证施工图和相关资料。

7.3工程建设其他费用的审核依据：       。

7.4对于本项目新增单价的计价方式：

7.4.1执行/参照规范及定额：（视项目实际填写）

执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）及相应

的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额(2018)》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

7.4.2广州市现行的各项取费标准 ；

人工、主要材料和设备、机械台班价格：

- 人工、机械台班价格执行 施工期 信息价；

- 主要材料和设备价格优先执行  施工期 《广州地区建设工程常用材料综合价格》，不足部分执行《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下浮15%，再不足部分参考周边城市工程信息价以及结合市场询价。

7.4.3新增单价下浮率5% 。

7.5所有结算文件，由甲方初审后送财局指定的审计机构或第三方造价咨询单位进行审核，甲方将按照结算审核部门的审核结果与乙方进行结算。

7.6乙方配合甲方及终审单位的各项相关审核工作。乙方自收到甲方通知之日起30天内，核实结算金额、办理评审结果确认表等结算事宜。如乙方不配合办理相关结算事宜的，视为认可结算审核部门的评审意见，评审结果直接由审核部门与甲方确认，责任由乙方承担，乙方不得对合同结算金额提出异议或质疑。

7.7结算金额出现超付情况，按合同4.5条款约定执行。

7.8乙方应在工程竣工验收之日起30天内，完成编制工程结算、项目竣工资料及有关技术资料的整理汇编、送审工作。由于乙方责任造成超过30天未报工程结算，甲方有权要求乙方承担相应损失赔偿。

7.9乙方根据管线迁改各类工程项目预（结）算审核送审资料要求，提供相关的预（结）算审核资料。

7.10若政府或建委与管线业主有市政工程管线迁改费用分担协议的，执行该其分担协议。

八、合同生效与终止

8.1 本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。

8.2 乙方向管线业主交付竣工工程，收到甲方支付的工程竣工结算尾款，本合同即告终止。

九、合同份数

本合同一式十份，各份具有同等效力，甲方持五份，乙方持四份，一份作为社会审计依据。

十、争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，协商不成时，甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他事项

11.1未尽事宜，由双方共同协商解决，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

11.2甲、乙双方须根据中华人民共和国保守国家秘密法》以及广东省有关保密政策法规的规定，做好本项目测绘成果的保密工作，维护国家的安全及利益，严防泄密。

附件：1.发包通知书

2.工程质量保修书

3.建设工程廉洁协议书（2017年修订）

4.安全管理协议书

5.安全生产承诺书

6.工程量清单报价

| 甲 方: 广州市净水有限公司 （盖章） | 乙 方: （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或委托代理人： 经 办 人： | 或委托代理人： |
| 电话： 联系地址：广州市天河区临江大道501号 | 联系地址： |
| 帐户名称：广州市净水有限公司 | 帐户名称： |
| 账 号：4400 1420 3140 5017 0338 | 账 号： |
| 开户银行：建行广州珠江新城支行 | 开户银行： |

- 附件2：

工程质量保修书

发包人（甲方）：广州市净水有限公司

承包人（乙方）：

为保证                    在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围双方约定如下：

即承包人施工的工程范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

1、土建工程为 / 年，屋面防水工程为 / 年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为 / 年；

3、供热及供冷为为 / 个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 1 年；

5、其他约定： /   .

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的 / ％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为 零 。

五、其他

双方约定的其他质量保修事项：  / 。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人（甲方）：                      承包人（乙方）:

广州市净水有限公司

（盖章）                              （盖章）

法 定 代 表 人：                     法 定 代 表 人：

委 托 代 理 人：                     委 托 代 理 人：

经办人：                             经办人：

电  话：                       电   话：

签订日期：   2019年   月   日

- 附件2：

建设工程廉洁协议书

（2017年修订）

发包人（甲方）： 广州市净水有限公司

承包人（乙方）：

为加强建设工程廉洁建设，防止工程建设中各种谋取不正当利益的违法违纪行为的发生，发包人、承包人双方经共同协商，在双方签订的                         （以下简称“本工程项目”）建设工程合同（合同编号：      ，以下简称“主合同”）约定条款的基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家、集体和协议双方的合同权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁建设的有关规定，特订立本廉洁协议书，以资共同遵守。

一、双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场经营活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。

（二）严格执行主合同文件，自觉按合同办事。

（三）各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

（四）发现在业务活动中任何一方单位或人员有违规、违纪、违法行为的，有义务向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

二、甲方责任

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位的有关廉洁建设的各项制度和规定。

（二）甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和工程项目建设中如下廉洁规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

2.不得在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得参加有可能影响公正履行岗位职责的乙方和相关单位安排的宴请、健身、娱乐等活动。

5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人建设项目有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

6.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

（三）甲方有权对乙方在本工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

三、乙方责任

（一）乙方应了解甲方单位有关廉洁建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉洁教育（包括甲方单位制定的有关廉洁建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下廉洁规定：

1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正履行岗位职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5.其他可能影响公正履行岗位职责的行为。

四、违约责任及处理

（一）甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，视情节轻重，依据有关法律、法规和甲方相关制度规定给予组织处理、党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，甲方有权向乙方单位纪检监察部门、有关行政管理部门等提出对乙方进行责任追究和处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）根据广州市及公司关于水务工程勘察设计、施工和监理企业诚信评价的有关规定，若乙方存在被纪检监察部门认定有行贿行为、被法院判决犯有行贿罪记录等违反廉洁规定的，甲方书面提请水务行政主管部门处理。

五、协议书有效期

（一）本协议书作为       项目建设工程合同（合同编号：           ）的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）本协议书的有效期为双方签署之日起至本工程项目质保期结束时止。

发包人：广州市净水有限公司（公章）

签约代表：

日期：

承包人：                  （公章）

签约代表：

日期：

- 附件4：

安全管理协议书

发包人：广州市净水有限公司

承包人:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

- 本协议与主协议的关系

本协议作为        工程项的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）发包人的责任、权利和义务

1.贯彻落实国家、地方及发包人有关安全管理的法律法规和规章制度，对承包人承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查承包人安全资质，确保承包人具备与承包内容资质相一致的外协条件。

3.要求承包人建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督承包人制定相应的安全生产方案并严格落实。

4.对承包人技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正承包人生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照发包人的安全管理制度对承包人进行经济处罚；对承包人生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

5.对承包人人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对承包人管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知承包人发包人的安全管理制度，对承包人提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）承包人的责任、权利和义务

1.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守发包人的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

3.承包人特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

4.接受发包人对安全管理工作的监督检查，服从发包人管理，对发包人口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

5.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

6.承包人必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向发包人提出申请，并履行书面手续。

7.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照发包人相应管理规定执行。

8.承包人必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

1.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，承包人对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，发包人对承包人承包的工作实施监督管理。

2.承包人必须向发包人提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

3.承包人应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

4.承包人必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足发包人用工条件。

5.承包人应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足发包人相关要求。

6.承包人每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

7.发包人提供的设备、设施、器材、工具等，承包人负责全面管理，由于承包人人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

8.承包人必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

9.承包人作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入发包人或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

10.发包人有权随时对承包人进行安全工作检查，制止违章作业，对违反发包人安全规定的行为有权对承包人进行经济处罚，或根据具体情况责令承包人停工整顿。

11.发生紧急情况时，承包人必须服从发包人统一调度指挥。

12.承包人应严格履行安全管理协议，遵守发包人各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照发包人管理制度相关标准执行。

四、事故责任

1.在承包人承包范围内，由于承包人责任发生生产安全事故时，造成的发包人、承包人或者第三方人身伤害事故，承包人负全部责任。

2.承包人人员在发包人非承包区域遭受意外伤害的，承包人负全部责任。

3.承包人人员违规进入发包人或第三方承包区域，造成事故的，承包人负全部事故责任；承包人人员遭受人身伤害的，承包人负全部责任。

4.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

5.承包人在发包人生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向发包人报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。发包人提供救援服务并协助处理善后事宜。

6.承包人各类人员在发包人生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由承包人负责调查、处理和统计上报，并报发包人安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

发包人代表（章）：                          承包人代表（章）：

负责人（签名）：                              负责人（签名）：

2019 年 　月   日　　                          2019 年 　月   日

- 附件5：

安全生产承诺书

致：广州市净水有限公司

为确保我公司承包的      项目在施工期间的施工安全，特郑重承诺如下：

一、认真组织施工人员、管理人员学习有关施工安全的知识，争取做到人人懂安全，事事保安全。

二、严格执行安全施工的有关规定和规程，文明施工，安全施工。

三、切实履行安全管理协议书规定的各项安全管理职责。

四、我方保证严格依据国家、相关行业有关规定和施工承包合同的要求安全施工，安全生产目标为：不发生安全事故。我方保证切实执行与贵公司签订的安全管理协议书，如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次或死亡1人的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中 1年的投标资格；重伤累计3人次及以上或死亡2人及以上的，从认定为安全事故责任之日起，我方自动放弃在你方项目中3年的投标资格。

施工单位：（盖章）

年   月   日

### 第五部分　响应文件格式

大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3号泵站珠吉路低压电缆迁改工程项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3号泵站珠吉路低压电缆迁改工程

报价单位名称：

日期：             年      月      日

#### 1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州市净水有限公司

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州市净水有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：广州市净水有限公司

关于贵方项目名称: 大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3号泵站珠吉路低压电缆迁改 工程项目编号：          询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价投标单位代表（签名或盖私章）：

报价投标单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：广州市净水有限公司

1.根据询价人发出的的项目编号为                 的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期  7  日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 从事本工作时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 注册证书等级 和专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职称证专业 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 参加过的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额 |  | 开、竣工时间 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日