询价文件

项目编号：XE-20210226-1

项目名称：广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性

分析研究项目（第二次）

广州市净水有限公司编制

发布日期：2021年2月26日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 报价邀请函

各报价单位:

现我公司对新（扩）建水厂污泥泥质特性分析研究项目（第二次）进行询价，欢迎符合资格条件的承包单位参加。

- 项目名称：广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性分析研究项目（第二次）

二、项目编号：XE-20210226-1

三、最高限价： 666880.00元

四、项目内容及需求：

（一）服务期限：2021年3月-2022年2月（暂定），合同签订后的12个月内。

（二）服务目标：在合同规定的时间内，抽查检测各新（扩）建水厂出厂污泥泥质成分，按照约定的各检测指标相应的检测频率在检测周期内完成污泥日常监测工作；污泥基本项目和工业分析检测：检测单位务必在每月上旬初7个工作日与下旬初7个工作日内完成取样任务，采样后15日内向各分公司出具检测报告（一式两份）；

污泥元素分析、浸出液微量元素、灰分成份分析与灰熔性检测：检测单位务必在合同开始执行当月月初10个工作日内完成取样任务，采样后15日内向各分公司出具检测报告（一式两份）；

（三）服务的内容：

1、检测范围

西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司、沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、石井净分公司二期共8个分公司干污泥（干化机出泥），沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、健康城分公司共4个分公司湿污泥（离心脱水机出泥），西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司共4个分公司半干污泥（板框机出泥）。详情如下表：

| 序号 | 新（扩）建 污水处理厂 | 建设期 | 污泥 处理工艺 | 需检测 污泥样本 | 出泥位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西朗 | 二期 | 板框+圆盘干化机 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 2 | 大沙地 | 扩建二期 | 板框+圆盘干化机 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 3 | 龙归 | 三期 | 板框+低温热干化 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 4 | 沥滘 | 扩建三期 | 离心脱水+薄层干化机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 5 | 江高 | 新建 | 离心脱水机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  | 低温真空脱水干化机 | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 6 | 大观 | 新建 | 离心脱水机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  | 低温真空脱水干化机 | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 7 | 健康城 | 新建 | 离心脱水机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  | 板框+圆盘干化机 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 8 | 石井净 | 二期 | 低温真空脱水干化机 | 干污泥 | 干化机出泥 |

2、检测项目

检测项目包括基本项目、工业分析、元素分析、浸出液微量元素、灰分成份分析和灰熔性检测。具体检测项目如下：

（1）基本项目包括:污泥含水率、有机质含量、干基低位热值；

（2）工业分析包括:挥发分、灰分、固定碳、可燃硫；

（3）元素分析包括:C、H、0、N、P、Cl、Fe、Al、Ca；

（4）浸出液微量元素检测包括：Hg、Pb、Cd、Cr、Cu、Zn、As、Ni、Ba、Be、F、CN-、Ti、Mn；

（5）灰分成份分析包括:SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3、SO3、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O、MnO2；

（6）灰熔性检测包括：变形温度、转化温度、半球温度与流动温度。

# 3、检测频率

检测频率根据污泥含水率状态与检测项目的重要性而定。详见下表:

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 干污泥 | 半干污泥 | 湿污泥 |
| 1 | 基本项目 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 2 | 工业分析 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 3 | 元素分析 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 4 | 浸出液微量元素 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 5 | 灰分成份分析 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 6 | 灰熔性检测 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |

五、报价单位资格要求：

1.报价单位具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的单位或社会团体，按国家法律法规经营，能开具增值税专用发票。

2.具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA）。所认证的检测能力必须包括污泥（含水率、有机质含量、氰化物、锌、铜、铅、镍、铬、镉、砷、氮、磷）等检测项目方法，且在有效期内。

3.2018年1月1日至今，报价人具有1项环境/废水/废气/废固等检测服务项目业绩，需提供相关证明材料。

4.本项目不接受联合体报价。

六、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价人自行踏勘现场）：

1. 现场踏勘(答疑会)集合时间：/

2. 现场踏勘(答疑会)集合地点：/

七、询价文件的获取：在2021年3月4日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

八、询价响应文件递交时间：2021年3月4日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2021年3月4日10时00分。

九、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司

十、评审时间：2021年3月4日10时00分

十一、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十二、询价人的联系方式

询价人：广州市净水有限公司

联系地址：广州市天河区临江大道501号

联系人：黄工             联系方式：020-62315524

广州市净水有限公司

2021年2月26日

第二部分 项目内容

- 项目情况介绍

广州市净水有限公司建设的西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司、沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、石井净分公司二期共8个分公司的干污泥（干化机出泥），沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、健康城分公司共4个分公司的湿污泥（离心脱水机出泥），西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司共4个分公司的半干污泥（板框机出泥），委托第三方检测单位负责完成相关污泥样品采样、检测工作并出具相关报告。

二、项目技术要求

1、检测范围

西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司、沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、石井净分公司二期共8个分公司干污泥（干化机出泥），沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、健康城分公司共4个分公司湿污泥（离心脱水机出泥），西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司共4个分公司半干污泥（板框机出泥）。

2、检测项目

检测项目包括基本项目、工业分析、元素分析、浸出液微量元素、灰分成份分析和灰熔性检测。具体检测项目如下：

（1）基本项目包括:污泥含水率、有机质含量、干基低位热值；

（2）工业分析包括:挥发分、灰分、固定碳、可燃硫；

（3）元素分析包括:C、H、0、N、P、Cl、Fe、Al、Ca；

（4）浸出液微量元素检测包括：Hg、Pb、Cd、Cr、Cu、Zn、As、Ni、Ba、Be、F、CN-、Ti、Mn；

（5）灰分成份分析包括:SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3、SO3、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O、MnO2；

（6）灰熔性检测包括：变形温度、转化温度、半球温度与流动温度。

3、检测频率

根据污泥含水率状态与检测项目的重要性而定。详见下表:

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 干污泥 | 半干污泥 | 湿污泥 |
| 1 | 基本项目 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 2 | 工业分析 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 3 | 元素分析 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 4 | 浸出液微量元素 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 5 | 灰分成份分析 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 6 | 灰熔性检测 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |

4.检测机构资质和报告要求

具有实验室计量认证资质（CMA）。依据《CJ/T221-2005城市污水处理厂污泥检验方法》、《CJ/T 96-2013生活垃圾化学特性通用检测方法》、《CJ/T 313-2009生活垃圾采样和分析方法》、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别GB5085.3-2007》，必须包括污泥（含水率、有机质含量、氰化物、锌、铜、铅、镍、铬、镉、砷、氮、磷）等检测项目方法，并能出具CMA检测报告。

三、项目商务要求

（1）工期：暂定2021年3月至2022年2月

在合同规定的时间内，抽查检测各新（扩）建水厂出厂污泥泥质成分，按照约定的各检测指标相应的检测频率在检测周期内完成污泥日常监测工作；污泥基本项目和工业分析检测：检测单位务必在每月上旬初7个工作日与下旬初7个工作日内完成取样任务，采样后15日内向各分公司出具检测报告（一式两份）；

污泥元素分析、浸出液微量元素、灰分成份分析与灰熔性检测：检测单位务必在合同开始执行当月月初10个工作日内完成取样任务，采样后15日内向各分公司出具检测报告（一式两份）；

（2）乙方须遵守符合双方约定检测指标的国家和地方相关污泥或生物质或煤或垃圾的检测标准、技术规范及相关法律法规的要求。

（3）检测机构须具所在地环保主管部门关于双方约定的污泥指标检测资质的行政批复，若并不满足具备双方约定所有污泥检测指标测定资质，由乙方自行委托其他检测单位合作满足所需所有污泥检测指标测定资质。

（4）乙方须保证在自行委托其他检测单位进行污泥检测的情况下，同批次泥样检测日期保持一致，且报价人须出具同一批次泥样所有检测结果汇总报告。

（5）必须严格遵守双方约定的各种污泥检测指标相应检测频率要求进行污泥检测，非询价人污泥生产条件改变，不得有检测频次的缺失，不得有某个检测频次下个别检测质指标数据遗漏。

（6）乙方须遵守双方约定检测频率，按时前往各新（扩）建水厂取泥样，具体取样工作由甲方人员配合完成。

（7）乙方须每月提供污泥检测报告，并于指定时间内提交，作为计量支付材料交由甲方进行审核，且乙方必须严格遵守双方约定的检测报告递交时间要求，不得延误。

（8）乙方所提供的泥质检测报告须包括但不限于：污泥来源、样本编号、采样日期、检测日期、检测环境、检测项目、检测结果以及检测指标等。检测报告需明确注明为新增新（扩）建水厂的检测报告，与其他合同检测报告以示区分。

（9）质量要求：详见合同附件

（10）安全文明施工要求：详见合同附件

（11）总包及分包规定：允许分包

（12）付款方式：详见合同范本

（13）承包方式：

固定单价：询价响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在询价文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整，合同结算金额根据合同单价及承包人检测服务工作量据实结算。

（14）验收要求、验收标准及方法如下：

服务期满后，甲方将根据承包人检测服务工作完成情况（包括但不限于取样检测频率和次数、样品和数据数量、出具报告及时性），审定承包人服务工作量，进行验收和结算审核。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的承包单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以书面形式通知询价人。询价人对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复或以净水公司门户网站公告的形式发布，（答复中不包括问题的来源）。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认，该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位或以净水公司门户网站公告的形式发布，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人或以净水公司门户网站公告的形式发布。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四章《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

13. 报价单位资格证明文件

13.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 报价有效期

14.1询价响应文件应在询价之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

14.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求承包单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

15. 询价响应文件的数量和签署

15.1 报价单位应编制询价响应文件一式两份，其中正本一份和副本一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

15.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

15.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

16. 询价响应文件的密封和标记

16.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

16.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

16.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

16.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

17. 询价响应文件递交截止时间

17.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

17.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18. 询价响应文件的修改和撤回

18.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

18.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

18.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

19. 询价小组

19.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

19.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

19.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

19.资格性、符合性评审

20.1参加询价的承包单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的承包单位进行资格性、符合性评审。

20.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的承包单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的承包单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格承包单位的，询价人可以从已选出的候选承包单位中确定承包人。

20.3 在询价过程中，响应承包单位提交的澄清文件由响应承包单位法人代表或授权代表签署后生效，响应承包单位应受其约束。

20.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的承包单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选承包单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。

21.报价的评审

21.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

  - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

21.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其询价人具有约束力。如果询价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

21.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

22.确定承包人原则

22.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

22.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

23. 合同的订立

23.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24. 合同的履行

24.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

24.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选承包单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

25. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。

## 附件一：报价记录表

广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性分析研究项目（第二次）报价记录表

响应文件开启时间：     年    月  日  时  分

| 序号 | 报价人 | 密封情况 | 报价（元） | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人： 记录人： 监察：

年月 日

附件二

广州市净水有限公司非公开招标项目

询价评审记录表

项目名称:广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性分析研究项目（第二次）

| 序号 | 项目资料 | 提交资料要求 | 审核情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人资格证明书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 关于资格的声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合报名条件资格要求 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 响应询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求 | 复印件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 拟委派的项目负责人情况表 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报价意向承诺及声明函 | 原件 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。

- 本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三

广州市净水有限公司非公开招标项目

发包通知书

（询价文件号）

承包单位(全称):

经询价小组评审推荐，确定你单位为广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性分析研究项目（第二次）的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。

其中：

项目负责人姓名：

发包单位（盖章）：

年  月  日

第四部分 合同书格式

合同编号：

服 务 合 同

名称：广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性

分析研究项目（第二次）

委托方：

（甲方）

受托方：

（乙方）

签订时间：    年    月    日

签订地点：广州

广州市净水有限公司（以下简称甲方）与        （以下简称乙方）就乙方为        向甲方提供服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

# 一.组成合同的文件及优先顺序

本合同包括下述组成文件（如有），并按下述排列顺序确定其执行与解释的优先顺序：

1）本合同执行过程中双方达成的变更本合同条款的书面补充协议；

2）本合同书；

3）本合同其他附件；

4）发包通知书；

5）询价文件；

6）响应文件。

# 二.合同期限

2.1本合同期限为2021年  月  日至2022年  月  日（共12个月）。

# 三.合同价格

3.1本合同暂定总价为     万元，（人民币）大写       小写¥       。

3.2所有的服务价格包括了取样和检测所需车辆、人员、工具、仪器、物料、运输保存、化验检测和复测、报告出具等的全部费用。

合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并已计入报价，因此合同单价今后不因任何因素而作调整。

3.3乙方向甲方开具中华人民共和国增值税专用发票。

3.4按实际检测频率结算。服务期满后，甲方将根据承包人检测服务工作完成情况（包括但不限于取样检测频率和次数、样品和数据数量、出具报告及时性），审定承包人服务工作量，进行验收和结算审核。

# 四.项目实施时间、地点

4.1项目检测实施时间：以甲方通知为准。

4.2实施地点：广州市。

# 五.乙方服务内容

5.1检测范围

西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司、沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、石井净分公司二期共8个分公司干污泥（干化机出泥），沥滘分公司扩建三期、江高分公司、大观分公司、健康城分公司共4个分公司湿污泥（离心脱水机出泥），西朗分公司二期、大沙地分公司扩建二期、龙归分公司三期、健康城分公司共4个分公司半干污泥（板框机出泥）。

如下表：

| 序号 | 新（扩）建 污水处理厂 | 建设期 | 污泥 处理工艺 | 需检测 污泥样本 | 出泥位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西朗 | 二期 | 板框+圆盘干化机 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 2 | 大沙地 | 扩建二期 | 板框+圆盘干化机 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 3 | 龙归 | 三期 | 板框+低温热干化 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 4 | 沥滘 | 扩建三期 | 离心脱水+薄层干化机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 5 | 江高 | 新建 | 离心脱水机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  | 低温真空脱水干化机 | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 6 | 大观 | 新建 | 离心脱水机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  | 低温真空脱水干化机 | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 7 | 健康城 | 新建 | 离心脱水机 | 湿污泥 | 脱水机出泥 |
|  |  |  | 板框+圆盘干化机 | 半干污泥 | 板框机出泥 |
|  |  |  |  | 干污泥 | 干化机出泥 |
| 8 | 石井净 | 二期 | 低温真空脱水干化机 | 干污泥 | 干化机出泥 |

5.2检测项目

检测项目包括基本项目、工业分析、元素分析、浸出液微量元素、灰分成份分析和灰熔性检测。具体检测项目如下：

（1）基本项目包括:污泥含水率、有机质含量、干基低位热值；

（2）工业分析包括:挥发分、灰分、固定碳、可燃硫；

（3）元素分析包括:C、H、0、N、P、Cl、Fe、Al、Ca；

（4）浸出液微量元素检测包括：Hg、Pb、Cd、Cr、Cu、Zn、As、Ni、Ba、Be、F、CN-、Ti、Mn；

（5）灰分成份分析包括:SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3、SO3、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O、MnO2；

（6）灰熔性检测包括：变形温度、转化温度、半球温度与流动温度。

5.3检测频率

根据污泥含水率状态与检测项目的重要性而定。详见下表:

| 序号 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 干污泥 | 半干污泥 | 湿污泥 |
| 1 | 基本项目 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 2 | 工业分析 | 2次/月 | 2次/月 | 2次/月 |
| 3 | 元素分析 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 4 | 浸出液微量元素 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 5 | 灰分成份分析 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 6 | 灰熔性检测 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |

5.4检测报告编制

5.4.1污泥基本项目和工业分析检测：检测单位务必在每月上旬初7个工作日与下旬初7个工作日内完成取样任务，采样后15日内向各分公司出具检测报告（一式两份）；且每间污水厂出具独立检测报告，包括该水厂污泥基本项目和工业分析检测所有检测结果。

5.4.2污泥元素分析、浸出液微量元素、灰分成份分析与灰熔性检测：检测单位务必在合同开始执行当月月初10个工作日内完成取样任务，采样后15日内向各分公司出具检测报告（一式两份）。且每间污水厂出具独立检测报告，包括该水厂污泥元素分析、浸出微量元素、灰分成分分析与灰熔性检测所有检测结果。

5.4.3如部分检测项目需委托外单位进行检测的，需提供委托单位资质证明（CMA证）。

5.4.4检测报告需明确注明为新增新（扩）建水厂的检测报告，与其他合同检测报告以示区分。

5.4.5检测报告中检测数据单位换算需统一。在检测污泥热值数据时，收到基、空气干燥基、干基的高位发热量需在报告中完成换算需写出准确数据。

# 六.服务要求

6.1双方签订《安全管理协议书》，自觉遵守甲方管理单位安全生产相关的管理制度，承担安全主体责任。

6.2乙方每月将取样检测计划报告甲方，经甲方审核同意后开展服务工作。

6.3检测结果必须公平公正，不受外界影响；遵守相关保密条约；检测结果提供符合相关标准的纸质版检测报告和提供纸质版检测报告扫描件。

6.4本合同工作范围应包括提供所有需要的材料、人力以及其他采样、检测设备，双方完成合同文件里规定的工作和检测服务，并达到预期的目标。

6.5乙方须对检测数据、甲方（其所属各单位）提供的所有资料以及双方履行本项目所交往的资料负有保密义务。未经甲方（其所属各单位）书面同意，乙方不得将上述资料向第三方转让或复制或另作他用。在乙方服务期间，所有甲方和乙方双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本项目的有效组成部分。

6.6乙方需每月按时提交检测报告给甲方，不得有延误和遗漏。乙方未按合同要求的时间或无故拖延提交检测报告，且未达到甲方要求的，延误提交15天以内的，甲方出工作联系单提醒乙方尽快提交检测报告；延误提交15天以上（不包括15天）的，每延误一天，向甲方按赔偿经济损失为合同暂定价的0.1%偿付违约金。

# 七.付款

7.1本合同签订生效后，合同款项分两期支付： 2021年 月份乙方向甲方提出申请支付进度款，支付至暂定合同价的30%，经甲方确认无误后10个工作日内支付本期实际开展取样和检测服务工作的费用 。乙方完成合同规定期限的取样和检测服务工作后，经甲方确认工作量和验收，按照检测服务工作量据实结算，支付至审核价的100%。

7.2付款方式：网银支付。

7.3 乙方在收款前需提交相应金额的八个分公司的增值税专用发票给甲方。

甲方增值税专用发票开票信息为：

单位名称：

单位纳税人识别号：

单位开户行：

单位帐号：

乙方账户信息为：

单位名称：

单位纳税人识别号：

单位开户行：

单位帐号：

八.质量保证

8.1乙方必须严格按照所采用的标准、规范及本技术协议制定取样和检测计划，并按月度报告甲方（其所属各单位）。取样和检测人员须具有检测/监测相关资格证书，取样检测所需车辆、工具、仪器、物料等符合检测规范要求。

8.2安全文明施工（取样检测服务）要求：按照广州市净水有限公司安全生产管理规定施工，签订安全生产管理协议书。安装施工（取样检测服务）期间必须做好防护措施，施工人员需具备相关工作上岗证。

8.3乙方须安排具有从事相应专业知识和专业技能的技术人员跟踪负责项目的取样、检测、数据审核、报告出具等流程工作，并与甲方（其所属各单位）做好对接工作。乙方技术人员对取样检测、结果评价过程中出现的问题情况，应及时与甲方（其所属各单位）联系，并就甲方（其所属各单位）反映的取样检测、数据审核、报告出具等环节中问题及时作出回应，及时安排取样复测或给出解决办法。

# 九.违约责任

9.1因不可抗力因素(如战争、台风、洪水或双方同意的其它情况)引起检测进度延误，在此情况下，检测进度应相应顺延，如延期超过30天，任何一方有权终止合同，但双方继续履行在合同终止日前的责任和义务。

9.2若违反本合同的约定，违约方应当按照当时生效的《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，承担违约责任。

9.3若乙方未按合同要求进行检测且没有事先与甲方沟通，造成甲方损失的，应由乙方赔偿甲方损失,但最高赔偿额不超过当次已支付服务费用的2倍。如果原样品在有效期内且甲方明确要求重检，乙方免费安排重新检测。

# 十.争端的解决

10.1凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.2在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十一.合同的解除

11.1 甲方解除合同

如乙方存在下述情况之一，甲方有权向乙方发出书面通知，全部或部分解除本合同：

11.1.1 乙方未能在本合同约定或甲方另行指定的期限内提供部分或全部服务，并经甲方催告后在合理期限内仍未提供；

11.1.2 乙方提供服务存在严重的质量问题，导致本合同目的不能实现；

11.1.3 乙方存在违反合同义务的其他情形；

11.2 乙方解除合同

如甲方无正当理由未能按本合同约定期限向乙方支付合同款，并经乙方催告后在合理期限内仍未支付，乙方有权以书面通知解除本合同。

11.3 如本合同因买卖任何一方根据本条约定行使合同解除权而全部解除，本合同尚未履行部分终止履行；对本合同已经履行部分，行使合同解除权的一方有权根据本合同其他条款之约定采取救济措施，包括要求对方支付违约金、赔偿守约方因执行本合同而发生的一切支出费用及由此造成的一切损失。

十二.不可抗力

12.1 在本合同履行期间，甲乙任何一方因不可抗力事件，致使该方不能全部或部分履行其合同义务或延迟履行合同义务，免除该方的违约责任。

12.2受不可抗力事件影响的一方应在其后5日内的时间内用传真或电子邮件通知另一方，说明事件发生的详情和对合同履行的影响程度；

12.3受不可抗力影响的一方应尽量设法缩小不可抗力事件对合同履行的影响。

# 十三.通知

13.1本合同一方给对方的通知应以书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

13.2通知以送到日期或通知书载明日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

# 十四.合同生效

本合同在满足以下条件后生效：

合同经甲、乙双方授权代表签字盖章，合同签字日期以最后一个签字日为准。

# 十五.其它

15.1本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

15.2执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

15.3本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款具有同等的法律效力。

15.4除甲方事先书面同意外，乙方不得将部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15.5本合同正本一式  贰  份，甲方执  壹  份，乙方执 壹 份；副本一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，双方所执合同具同等法律效力（若正本与副本有差异，以正本为准。）

附件：

- 廉洁协议

2、安全管理协议

3、职业卫生管理协议

甲方（盖章）：广州市净水有限公司            乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：                       法定代表人/授权代表：

经办人：                                    经办人：

签字日期：                                  签字日期：

地址：广州市天河区临江大道501号            地址：

邮政编码：510130                            邮政编码：

电话： 020-38890303                         电话：

传真： 020-38890315                         传真：

附件1：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为（合同名称）+（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式捌份，甲方伍份，乙方三份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

签约代表：                                 签约代表：

日期:    年  月  日	日期：  年  月  日

附件2：安全管理协议书

安全管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为                          的组成部分，与主合同具有同等法律。

二、甲方权责

（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）告知乙方在甲方应当遵守的安全管理要求。

（三）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

（四）遵守甲方制定的安全管理要求。

（五）配合甲方的安全监督检查，并立即组织对提出的问题隐患进行整改。

（六）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员在非承包区域遭受意外伤害的，乙方负全部责任。

（三）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（四）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（五）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（六）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

（七）乙方违反本协议，造成的事故或造成事故扩大的，由乙方承担事故造成的赔偿一切损失及由甲方对乙方进行经济处罚。

赔偿包括：1.甲方所有损失；2造成的第三方损害；3恢复生产产生的一切费用；4.甲方因事故造成被上级追究的经济考核处罚。

经济处罚金额为以下赔偿金额总和的双倍：1.甲方所有损失；2造成的第三方损害；3恢复生产产生的一切费用

（八）本协议未尽事宜，依据有关法规。规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

五、补充条款：                 。

六、附则

本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方：                      　             乙方：

签约代表：                      　         签约代表：

地址：                            　       地址：

电话：                            　　     电话：

年   月   日         	                年   月    日

附件3：职业卫生管理协议书

职业卫生管理协议书

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害防治八条规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规要求, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的职业卫生安全生产责任并共同遵守。

一、发包人的职业卫生管理责任

1、发包人有权对承包人职业卫生安全进行监督、指导、检查，发现危害的问题的，及时督促整改。

2、发包人应按照相关法律法规要求开展职业病危害因素定期检测或相关评价。

3、发包人应在工作场所设置危害因素告知卡（牌）以及警示标识等。

4、发包人有权监督承包人为劳动者发放符合国家职业卫生标准的防护用品，并督促其正确佩戴和使用。

5、发包人有权查验承包人的职业卫生条件和相应资质证照。

6、发包人有权责令职业卫生管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故承包人限期退场，或者解除合同。

二、承包人的职业卫生管理责任

1、承包人应遵守有关职业病防治法律法规、规章规程及发包人依此制订的相关制度规定。

2、承包人负责为劳动者提供上岗前、在岗期间、离岗职业病体检，并将体检报告留档备查。有职业禁忌症、疑似职业病或职业病诊断情形者，不得从事有害工作场所作业。

3、承包人负责将工作场所职业危害告知劳动者并针对工作场所存在的危害因素种类及防护措施对劳动者实施岗前职业卫生教育培训，培训资料留档备查。

4、承包人负责为劳动者提供符合个人防护用品选用规范要求的防护用品，并监督、督促其正确佩戴和使用。

5、如发生职业卫生安全事故，承包人应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向事故发生地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报发包人代表。

发包人(盖章)                             承包人(盖章)

发包人代表(签字) ：                      承包人代表(签字)：

年   月   日                                   年   月   日

### 第五部分　响应文件格式

项目

询价响应文件

（正本/副本）

项目编号（包、组号）：

项目名称：广州市净水有限公司新（扩）建水厂污泥泥质特性分析研究项目（第二次）

报价单位名称：

日期：   年   月   日

#### 1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（项目实施单位）

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（3）联合体共同报价协议书（可选）

2资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月 日

3 报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为的工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方保证将按照本项目询价文件第二部分项目内容的技术、商务要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为（证书编号为：），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：  年 月 日

4 拟投入本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 从事本工作时间 |  |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  | 专业 |  |
| 注册证书等级 和专业 |  | 证书编号 |  |
| 职称证专业 |  | 证书编号 |  |
| 参加过的项目情况 |
| 项目名称 | 合同金额 | 开、竣工时间 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：

日期：年 月  日

5 报价清单

| 序号 | 项目内容 | 频次 | 单厂单污泥年样品数（个） | 所有厂年污泥样品数（个） | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  |
| 1 | 基本项目 | 含水率 | 2次/月 | 2*12=24 | (8+4+4)*24=384 |  |  |
|  |  | 有机质含量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 热值 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工业分析 | 灰分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃硫 |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定碳 |  |  |  |  |  |
| 3 | 元素分析 | C | 1次/年 | 1 | (8+4+4)*1=16 |  |  |
|  |  | H |  |  |  |  |  |
|  |  | O |  |  |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  |  |  |
|  |  | Cl |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe |  |  |  |  |  |
|  |  | Al |  |  |  |  |  |
|  |  | Ca |  |  |  |  |  |
| 4 | 浸出液微量元素 | Hg | 1次/年 | 1 | (8+4+4)*1=16 |  |  |
|  |  | Pb |  |  |  |  |  |
|  |  | Cd |  |  |  |  |  |
|  |  | Cr |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn |  |  |  |  |  |
|  |  | As |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni |  |  |  |  |  |
|  |  | Ba |  |  |  |  |  |
|  |  | Be |  |  |  |  |  |
|  |  | F |  |  |  |  |  |
|  |  | CN- |  |  |  |  |  |
|  |  | Ti |  |  |  |  |  |
|  |  | Mn |  |  |  |  |  |
| 5 | 灰熔性检测 | 变形温度、转化温度、半球温度与流动温度 | 1次/年 | 1 | (8+4+4)*1=16 |  |  |
| 6 | 灰分成分分析 | SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3、SO3、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O、MnO2 | 1次/年 | 1 | (8+4+4)*1=16 |  |  |
|  | 一 | 所有厂样品分析费小计 |  |
|  | 二 | 采样费 | 2次/月 | 2*12=24 | 8*24=192 |  |  |
|  | 年度费用总计 |  |

6 项目单位、人员相关证明材料

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

代理人身份证复印件

（盖单位公章）